## ALIMENTADORES
TABELA DE CABOS C.A (ALIMENTADORES)
CIRCUITO | DE | PARA | E. NOM (V) | I PROJ (A) | DISP. PROT. (A) | CABOS EPR 90º (mm²) |  |  | K | Nº CABOS POR FASE | METODO DE INSTALAÇÃO | COMPRIMENTO (m) | QUEDA DE TENSÃO (%)
[6 empty] | FASE | NEUTRO | TERRA
AL.01 | MEDIÇÃO | QDFL | 380 | 38.7432 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | B1 | 50
AL.02 |  | 0 | 380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | B1 | 0
AL.03 |  | 0 | 380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | B1 | 0
AL.04 |  | 0 | 380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | B1 | 0
AL.05
AL.06
AL.07

## QD01
VEM DO QUADRO MEDIÇÃO
Queda tensão ∆%
PAS |  |  |  | CALCULOS GERAIS DO QUADRO | TENSÃO QUADRO | 380 | 219.3931 | 3F |  | QUADRO | NOME DO QUADRO |  | ALIMENTADOR | Quant. | Fase | INFRA ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA | IP | 54
[5 empty] | DISJUNTOR GERAL |  |  | 100 |  |  | QDFL |  |  | 3
[14 empty] | Quant. | Neutro |  |  | Ik geral | 3KVA | <--------------- | PREENCHER Ik
[5 empty] | Ib (A) |  |  | 38.7432 | [5 empty] | 1 |  |  | EXISTENTE
[5 empty] | Demanda máxima (VA) |  |  | 16700 |  |  | LOCALIZAÇÃO |  |  | Quant. | Terra |  |  | DPS | classe2
[5 empty] | reserva (VA) |  |  | 0 |  |  | SALA TÉCNICA |  |  | 1
[5 empty] | carga demandada (VA) | 100% |  | 16700 | [5 empty] | isolação |  |  |  | Freq. | 60Hz
[5 empty] | carga instalada (VA) |  |  | 16700 |  |  | INSTALAÇÃO |  |  | EPR
[5 empty] | balanceamento |  |  | 65.49% |  |  | SOBREPOR |  |  | distância circ. |  |  |  | Aterr. | TNS
[5 empty] | Fator de Potência |  |  | 0.92 | [5 empty] | 50 | Metros
[6 empty] | soma das potências de cada fase |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | calculos automáticos
R | S | T |  | Circ. | Descrição | Alimentação |  | Potência |  |  | Potência Fases (VA) |  |  | Disjuntor (A) | curva | Condutor (mm²) | Isolação | I-calc (A) | I-cabo (A) | DR |  |  | AGRUPAMENTO |  |  | Distância (m) | Queda de Tensão ∆v (%) | Demanda | I-PROJ | Potência Demandada (VA) |  |  | TENSÃO | K | Nº CABOS POR FASE
[7 empty] | W | VA | W | CosØ | R | S | T | [6 empty] | S/N | Polos | I (A) | TAG | Forma de agrupamento dos condutores | I-calc Proj(A) |  |  |  |  | R | S | T
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 | Colunas14 | Colunas15 | Colunas16 | Colunas17 | Colunas18 | Colunas19 | Colunas20 | Colunas23 | Colunas24 | Colunas25 | Colunas254 | Colunas253 | Colunas252 | Colunas26 | Colunas27 | Colunas28 | Colunas282 | Colunas29 | Colunas30 | Colunas31
X |  |  |  | IL.01 | ILUMINAÇÃO | F+N |  | 800 | 736 | 0.92 | 800 | 0 | 0 | 16 | "C" | 2.5 | PVC | 3.6464 | 21 | NÃO |  |  |  |  | 3.6464 |  | 0% | 100% | 3.6464 | 800 | 0 | 0 | 219.3931 | 15 | 1
| X |  |  | IL.02 | ILUMINAÇÃO | F+N |  | 600 | 552 | 0.92 | 0 | 600 | 0 | 16 | "C" | 2.5 | PVC | 2.7348 | 21 | NÃO |  |  |  |  | 2.7348 |  | 0% | 100% | 2.7348 | 0 | 600 | 0 | 219.3931 | 15 | 1
|  | X |  | IL.EM | ILUM. DE EMERGÊNCIA | F+N |  | 200 | 184 | 0.92 | 0 | 0 | 200 | 10 | "C" | 2.5 | PVC | 0.91161 | 21 | NÃO |  |  |  |  | 0.91161 |  | 0% | 100% | 0.91161 | 0 | 0 | 200 | 219.3931 | 15 | 1
X |  |  |  | C0.01 | CAFETEIRA | F+N |  | 1600 | 1472 | 0.92 | 1600 | 0 | 0 | 20 | "C" | 4 | PVC | 7.2928 | 28 | NÃO |  |  |  |  | 7.2928 |  | 0% | 100% | 7.2928 | 1600 | 0 | 0 | 219.3931 | 9.3 | 1
| X |  |  | C0.02 | MICROONDAS | F+N |  | 1500 | 1380 | 0.92 | 0 | 1500 | 0 | 20 | "C" | 4 | PVC | 6.837 | 28 | NÃO |  |  |  |  | 6.837 |  | 0% | 100% | 6.837 | 0 | 1500 | 0 | 219.3931 | 9.3 | 1
|  | X |  | C0.03 | COOKTOP | F+N |  | 7000 | 6440 | 0.92 | 0 | 0 | 7000 | 40 | "C" | 10 | PVC | 31.9062 | 50 | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0% | 100% | 31.9062 | 0 | 0 | 7000 | 219.3931 | 3.7 | 1
X |  |  |  | C0.04 | IMPRESSORA | F+N |  | 1300 | 1196 | 0.92 | 1300 | 0 | 0 | 20 | "C" | 4 | PVC | 5.9254 | 28 | NÃO |  |  |  |  | 5.9254 |  | 0% | 100% | 5.9254 | 1300 | 0 | 0 | 219.3931 | 9.3 | 1
| X |  |  | C0.05 | STAFF | F+N |  | 900 | 828 | 0.92 | 0 | 900 | 0 | 16 | "C" | 2.5 | PVC | 4.1022 | 21 | NÃO |  |  |  |  | 4.1022 |  | 0% | 100% | 4.1022 | 0 | 900 | 0 | 219.3931 | 15 | 1
|  | X |  | C0.06 | STAFF | F+N |  | 900 | 828 | 0.92 | 0 | 0 | 900 | 16 | "C" | 2.5 | PVC | 4.1022 | 21 | NÃO |  |  |  |  | 4.1022 |  | 0% | 100% | 4.1022 | 0 | 0 | 900 | 219.3931 | 15 | 1
X |  |  |  | C0.07 | STAFF | F+N |  | 900 | 828 | 0.92 | 900 | 0 | 0 | 16 | "C" | 2.5 | PVC | 4.1022 | 21 | NÃO |  |  |  |  | 4.1022 |  | 0% | 100% | 4.1022 | 900 | 0 | 0 | 219.3931 | 15 | 1
| X |  |  | C0.08 | TUGS | F+N |  | 600 | 552 | 0.92 | 0 | 600 | 0 | 16 | "C" | 2.5 | PVC | 2.7348 | 21 | NÃO |  |  |  |  | 2.7348 |  | 0% | 100% | 2.7348 | 0 | 600 | 0 | 219.3931 | 15 | 1
|  | X |  | C0.09 | TUGS WC | F+N |  | 400 | 368 | 0.92 | 0 | 0 | 400 | 16 | "C" | 2.5 | PVC | 1.8232 | 21 | NÃO |  |  |  |  | 1.8232 |  | 0% | 100% | 1.8232 | 0 | 0 | 400 | 219.3931 | 15 | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  |  |  | RES | ESPAÇO RESERVA 4 | [19 empty] | 0
[5 empty] | SOMA DAS POTÊNCIAS |  |  | 16700 | 15364 |  | 4600 | 3600 | 8500 | [11 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 4600 | 3600 | 8500
SOMA DAS POTÊNCIAS
LEGENDA PARA DISJUNTORES
DISJUNTOR NOVO
DISJUNTOR EXISTENTE
CIRCUITO/DISJUNTOR EXISTENTE A MANTER
CIRCUITO EXISTENTE E DISJUNTOR NOVO
CIRCUITO NOVO E DISJUNTOR EXISTENTE

## QD02
VEM DO QUADRO
Queda tensão ∆%
PAS |  |  |  | CALCULOS GERAIS DO QUADRO | TENSÃO QUADRO | 380 | 219.3931 | 3F |  | QUADRO | NOME DO QUADRO |  | ALIMENTADOR | Quant. | Fase | INFRA ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA | IP | 54
[5 empty] | DISJUNTOR GERAL | [8 empty] | 3
[14 empty] | Quant. | Neutro |  |  | Ik geral |  | <--------------- | PREENCHER Ik
[5 empty] | Ib (A) |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1
[5 empty] | Demanda máxima (VA) |  |  | #DIV/0! |  |  | LOCALIZAÇÃO |  |  | Quant. | Terra |  |  | DPS | classe2
[5 empty] | reserva (VA) |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1
[5 empty] | carga demandada (VA) | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | isolação |  |  |  | Freq. | 60Hz
[5 empty] | carga instalada (VA) |  |  | 0 |  |  | INSTALAÇÃO |  |  | EPR
[5 empty] | balanceamento |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | distância circ. |  |  |  | Aterr. | TNS
[5 empty] | Fator de Potência |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | Metros
[6 empty] | soma das potências de cada fase |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | calculos automáticos
R | S | T |  | Circ. | Descrição | Alimentação |  | Potência |  |  | Potência Fases (VA) |  |  | Disjuntor (A) | curva | Condutor (mm²) | Isolação | I-calc (A) | I-cabo (A) | DR |  |  | AGRUPAMENTO |  |  | Distância (m) | Queda de Tensão ∆v (%) | Demanda | I-PROJ | Potência Demandada (VA) |  |  | TENSÃO | K | Nº CABOS POR FASE
[7 empty] | W | VA | W | CosØ | R | S | T | [6 empty] | S/N | Polos | I (A) | TAG | Forma de agrupamento dos condutores | I-calc Proj(A) |  |  |  |  | R | S | T
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 | Colunas14 | Colunas15 | Colunas16 | Colunas17 | Colunas18 | Colunas19 | Colunas20 | Colunas23 | Colunas24 | Colunas25 | Colunas254 | Colunas253 | Colunas252 | Colunas26 | Colunas27 | Colunas28 | Colunas282 | Colunas29 | Colunas30 | Colunas31
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  |  |  | RES | ESPAÇO RESERVA 2 | [19 empty] | 0
[5 empty] | SOMA DAS POTÊNCIAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
SOMA DAS POTÊNCIAS
LEGENDA PARA DISJUNTORES
DISJUNTOR NOVO
DISJUNTOR EXISTENTE
CIRCUITO/DISJUNTOR EXISTENTE A MANTER
CIRCUITO EXISTENTE E DISJUNTOR NOVO
CIRCUITO NOVO E DISJUNTOR EXISTENTE

## QD03
VEM DO QUADRO
Queda tensão ∆%
PAS |  |  |  | CALCULOS GERAIS DO QUADRO | TENSÃO QUADRO | 380 | 219.3931 | 3F |  | QUADRO | NOME DO QUADRO |  | ALIMENTADOR | Quant. | Fase | INFRA ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA | IP | 54
[5 empty] | DISJUNTOR GERAL | [8 empty] | 3
[14 empty] | Quant. | Neutro |  |  | Ik geral |  | <--------------- | PREENCHER Ik
[5 empty] | Ib (A) |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1
[5 empty] | Demanda máxima (VA) |  |  | #DIV/0! |  |  | LOCALIZAÇÃO |  |  | Quant. | Terra |  |  | DPS | classe2
[5 empty] | reserva (VA) |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1
[5 empty] | carga demandada (VA) | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | isolação |  |  |  | Freq. | 60Hz
[5 empty] | carga instalada (VA) |  |  | 0 |  |  | INSTALAÇÃO |  |  | EPR
[5 empty] | balanceamento |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | distância circ. |  |  |  | Aterr. | TNS
[5 empty] | Fator de Potência |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | Metros
[6 empty] | soma das potências de cada fase |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | calculos automáticos
R | S | T |  | Circ. | Descrição | Alimentação |  | Potência |  |  | Potência Fases (VA) |  |  | Disjuntor (A) | curva | Condutor (mm²) | Isolação | I-calc (A) | I-cabo (A) | DR |  |  | AGRUPAMENTO |  |  | Distância (m) | Queda de Tensão ∆v (%) | Demanda | I-PROJ | Potência Demandada (VA) |  |  | TENSÃO | K | Nº CABOS POR FASE
[7 empty] | W | VA | W | CosØ | R | S | T | [6 empty] | S/N | Polos | I (A) | TAG | Forma de agrupamento dos condutores | I-calc Proj(A) |  |  |  |  | R | S | T
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 | Colunas14 | Colunas15 | Colunas16 | Colunas17 | Colunas18 | Colunas19 | Colunas20 | Colunas23 | Colunas24 | Colunas25 | Colunas254 | Colunas253 | Colunas252 | Colunas26 | Colunas27 | Colunas28 | Colunas282 | Colunas29 | Colunas30 | Colunas31
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  |  |  | RES | ESPAÇO RESERVA 2 | [19 empty] | 0
[5 empty] | SOMA DAS POTÊNCIAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
SOMA DAS POTÊNCIAS
LEGENDA PARA DISJUNTORES
DISJUNTOR NOVO
DISJUNTOR EXISTENTE
CIRCUITO/DISJUNTOR EXISTENTE A MANTER
CIRCUITO EXISTENTE E DISJUNTOR NOVO
CIRCUITO NOVO E DISJUNTOR EXISTENTE

## QD04
VEM DO QUADRO
Queda tensão ∆%
PAS |  |  |  | CALCULOS GERAIS DO QUADRO | TENSÃO QUADRO | 380 | 219.3931 | 3F |  | QUADRO | NOME DO QUADRO |  | ALIMENTADOR | Quant. | Fase | INFRA ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA | IP | 54
[5 empty] | DISJUNTOR GERAL | [8 empty] | 3
[14 empty] | Quant. | Neutro |  |  | Ik geral |  | <--------------- | PREENCHER Ik
[5 empty] | Ib (A) |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1
[5 empty] | Demanda máxima (VA) |  |  | #DIV/0! |  |  | LOCALIZAÇÃO |  |  | Quant. | Terra |  |  | DPS | classe2
[5 empty] | reserva (VA) |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 1
[5 empty] | carga demandada (VA) | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [5 empty] | isolação |  |  |  | Freq. | 60Hz
[5 empty] | carga instalada (VA) |  |  | 0 |  |  | INSTALAÇÃO |  |  | EPR
[5 empty] | balanceamento |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | distância circ. |  |  |  | Aterr. | TNS
[5 empty] | Fator de Potência |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | Metros
[6 empty] | soma das potências de cada fase |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | calculos automáticos
R | S | T |  | Circ. | Descrição | Alimentação |  | Potência |  |  | Potência Fases (VA) |  |  | Disjuntor (A) | curva | Condutor (mm²) | Isolação | I-calc (A) | I-cabo (A) | DR |  |  | AGRUPAMENTO |  |  | Distância (m) | Queda de Tensão ∆v (%) | Demanda | I-PROJ | Potência Demandada (VA) |  |  | TENSÃO | K | Nº CABOS POR FASE
[7 empty] | W | VA | W | CosØ | R | S | T | [6 empty] | S/N | Polos | I (A) | TAG | Forma de agrupamento dos condutores | I-calc Proj(A) |  |  |  |  | R | S | T
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 | Colunas12 | Colunas13 | Colunas14 | Colunas15 | Colunas16 | Colunas17 | Colunas18 | Colunas19 | Colunas20 | Colunas23 | Colunas24 | Colunas25 | Colunas254 | Colunas253 | Colunas252 | Colunas26 | Colunas27 | Colunas28 | Colunas282 | Colunas29 | Colunas30 | Colunas31
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  | X |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
X | [5 empty] | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
| X |  |  |  |  | F+N |  |  | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | "C" | #N/A | PVC | 0 | #N/A | NÃO |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3931 | #N/A | 1
|  |  |  | RES | ESPAÇO RESERVA 2 | [19 empty] | 0
[5 empty] | SOMA DAS POTÊNCIAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
SOMA DAS POTÊNCIAS
LEGENDA PARA DISJUNTORES
DISJUNTOR NOVO
DISJUNTOR EXISTENTE
CIRCUITO/DISJUNTOR EXISTENTE A MANTER
CIRCUITO EXISTENTE E DISJUNTOR NOVO
CIRCUITO NOVO E DISJUNTOR EXISTENTE

## Dados
[5 empty] | EMBUTIDO | [11 empty] | Tabela 42 Fatores de correção para agrupamento
| PVC 70ºC | Seção Nominal | PVC |  | SOBREPOR |  |  | Seção Nominal | PVC 70ºC | EPR 90ºC | 100000 | N/D | TABELA P/ ELETRODUTO | [10 empty] | ILUMINAÇÃO
|  | 1 | EPR | "B" |  |  |  | 1 | 12 | 16 | 100001.5 | 100023 | Cabo | K | I | D ext. | Número de Circuitos ou de cabos multipolares | Ref. 1 - Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado | Ref. 2 - Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira | Ref. 3 - camada única no teto | Ref. 4 - Camada única em bandeja perfurada | Ref. 5 - Camada única sobre leito, suporte etc. |  | L01 | L02 | L03 | L04 | L05 | L06 | L07 | L08
| 9 | 2.5 |  | "C" |  |  |  | 1.5 | 15.5 | 20 | 100002.5 | 100014 | 1.5 | 24.1 | 20 | 4.7 | [7 empty] | 49 | 19 | 39 | 27 | 49 | 27 | 30 | 39 | SOMA
| 15.5 | 2.5 | F+N | "D" | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 21 | 28 | 100004 | 100009 | 2.5 | 15 | 28 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | LE.01 | [8 empty] | #REF!
| 20 | 4 | 2F |  | 4 | 4 |  | 4 | 28 | 37 | 100006 | 100005.87 | 4 | 9.3 | 37 | 5.6 | 2 | 0.8 | 0.85 | 0.81 | 0.88 | 0.87 | LE.02 | [8 empty] | #REF!
| 28 | 6 | 3F |  | 6 | 6 |  | 6 | 36 | 48 | 100010 | 100003.54 | 6 | 6.2 | 48 | 6.2 | 3 | 0.7 | 0.79 | 0.72 | 0.82 | 0.82 | LE.03 | [8 empty] | #REF!
| 36 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 50 | 66 | 100016 | 100002.27 | 10 | 3.7 | 66 | 7.3 | 4 | 0.65 | 0.75 | 0.68 | 0.77 | 0.8 | LE.04 | [8 empty] | #REF!
| 50 | 16 | NÃO |  | 16 | 16 |  | 16 | 68 | 88 | 100025 | 100001.5 | 16 | 2.35 | 88 | 8.9 | 5 | 0.6 | 0.73 | 0.66 | 0.75 | 0.8 | LE.05 | [8 empty] | #REF!
| 68 | 25 | 2P |  | 25 | 25 |  | 25 | 89 | 117 | 100035 | 100001.12 | 25 | 1.51 | 117 | 10.2 | 6 | 0.57 | 0.72 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | LE.06 | [8 empty] | #REF!
| 89 | 35 | 4P |  | 35 | 35 |  | 35 | 110 | 144 | 100050 | 100000.86 | 35 | 1.1 | 144 | 12.2 | 7 | 0.54 | 0.72 | 0.63 | 0.73 | 0.79 | LE.07 | [8 empty] | #REF!
| 110 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 134 | 175 | 100070 | 100000.64 | 50 | 0.83 | 175 | 14.3 | 8 | 0.52 | 0.71 | 0.62 | 0.72 | 0.78 | LE.08 | [8 empty] | #REF!
| 134 | 70 |  |  | 70 | 70 |  | 70 | 171 | 222 | 100095 | 100000.5 | 70 | 0.59 | 222 | 16.3 | 9 | 0.5 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.09 | [8 empty] | #REF!
| 171 | 95 |  |  | 95 | 95 |  | 95 | 207 | 269 | 100120 | 100000.42 | 95 | 0.44 | 269 | 18.2 | 10 | 0.5 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.10 | [8 empty] | #REF!
| 207 | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 120 | 239 | 312 | 100150 | 100000.37 | 120 | 0.36 | 312 | 20.3 | 11 | 0.5 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.11 | [8 empty] | #REF!
| 239 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 150 | 275 | 358 | 100185 | 100000.32 | 150 | 0.31 | 358 | 22.8 | 12 | 0.45 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.12 | [8 empty] | #REF!
| 275 | 185 |  |  | 185 | 185 |  | 185 | 314 | 408 | 100240 | 100000.29 | 185 | 0.26 | 408 | 24.8 | 13 | 0.45 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.13 | [8 empty] | #REF!
| 314 | 240 |  |  | 240 | 240 |  | 240 | 370 | 481 | 200000 | N/D | 240 | 0.21 | 481 | 28.2 | 14 | 0.45 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.14 | [8 empty] | #REF!
| 370 | [9 empty] | 200001.5 | 200027.4 | 300 | 0.18 | 553 | 31.5 | 15 | 0.45 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.15 | [8 empty] | #REF!
[11 empty] | 200002.5 | 200016.8 |  |  |  |  | 16 | 0.41 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.16 | [8 empty] | #REF!
| EPR 90ºC | Seção Nominal | [8 empty] | 200004 | 200010.5 |  |  |  |  | 17 | 0.41 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.17 | [8 empty] | #REF!
|  | 1 | [8 empty] | 200006 | 200007 |  |  |  |  | 18 | 0.41 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.18 | [8 empty] | #REF!
| 9 | 2.5 |  |  | #N/A | [5 empty] | 200010 | 200004.2 |  |  |  |  | 19 | 0.41 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.19 | [8 empty] | #REF!
| 20 | 2.5 | [8 empty] | 200016 | 200002.7 |  |  |  |  | 20 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.20 | [8 empty] | #REF!
| 28 | 4 | [8 empty] | 200025 | 200001.72 |  |  |  |  | 21 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.21 | [8 empty] | #REF!
| 37 | 6 |  |  |  | 2.5 | 16 |  |  |  | 200035 | 200001.25 |  |  |  |  | 22 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.22 | [8 empty] | #REF!
| 48 | 10 |  |  |  | 4 | 20 |  |  |  | 200050 | 200000.95 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.23 | [8 empty] | #REF!
| 66 | 16 |  |  |  | 6 | 28 |  |  |  | 200070 | 200000.67 |  |  |  |  | 24 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.24 | [8 empty] | #REF!
| 88 | 25 |  |  |  | 10 | 37 |  |  |  | 200095 | 200000.51 |  |  |  |  | 25 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.25 | [8 empty] | #REF!
| 117 | 35 |  |  |  | 16 | 48 |  |  |  | 200120 | 200000.42 |  |  |  |  | 26 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.26 | [8 empty] | #REF!
| 144 | 50 |  |  |  | 25 | 66 |  |  |  | 200150 | 200000.35 |  |  |  |  | 27 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.XX1 | [8 empty] | #REF!
| 175 | 70 |  |  |  | 35 | 88 |  |  |  | 200185 | 200000.3 |  |  |  |  | 28 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.28 | [8 empty] | #REF!
| 222 | 95 |  |  |  | 50 | 117 |  |  |  | 200240 | 200000.25 |  |  |  |  | 29 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.29 | [8 empty] | #REF!
| 269 | 120 |  |  |  | 70 | 144 |  |  |  | 300000 | N/D |  |  |  |  | 30 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.30 | [8 empty] | #REF!
| 312 | 150 |  |  |  | 95 | 175 |  |  |  | 300001.5 | 300023.3 |  |  |  |  | 31 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.31 | [8 empty] | #REF!
| 358 | 185 |  |  |  | 120 | 222 |  |  |  | 300002.5 | 300014.3 |  |  |  |  | 32 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | LE.32 | [8 empty] | #REF!
| 408 | 240 |  |  |  | 150 | 269 |  |  |  | 300004 | 300008.96 |  |  |  |  | 33 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
| 481 |  |  |  |  | 185 | 312 |  |  |  | 300006 | 300006.03 |  |  |  |  | 34 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[6 empty] | 240 | 358 |  |  |  | 300010 | 300003.63 |  |  |  |  | 35 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
1 | 16 | [9 empty] | 300016 | 300002.32 |  |  |  |  | 36 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
4 | 16 |  |  |  | 240 | 358 |  |  |  |  | 300025 | 300001.51 |  |  |  |  | 37 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
9 | 16 | [9 empty] | 300035 | 300001.12 |  |  |  |  | 38 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
13.5 | 20 | [9 empty] | 300050 | 300000.85 |  |  |  |  | 39 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
17 | 25 | [9 empty] | 300070 | 300000.62 |  |  |  |  | 40 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
22 | 32 | [9 empty] | 300095 | 300000.48 |  |  |  |  | 41 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
26 | 32 | [9 empty] | 300120 | 300000.4 |  |  |  |  | 42 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
30 | 40 | [9 empty] | 300150 | 300000.35 |  |  |  |  | 43 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
36 | 50 | [9 empty] | 300185 | 300000.3 |  |  |  |  | 44 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
45 | 63 | [9 empty] | 300240 | 300000.26 |  |  |  |  | 45 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
57 | 70 | [9 empty] | 400000 | N/D |  |  |  |  | 46 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
64 | 80 | [9 empty] | 400001.5 | 400027.6 |  |  |  |  | 47 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
75 | 90 | [9 empty] | 400002.5 | 400016.9 |  |  |  |  | 48 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
85 | 100 | [9 empty] | 400004 | 400010.6 |  |  |  |  | 49 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
92 | 125 | [9 empty] | 400006 | 400007.07 |  |  |  |  | 50 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
115 | 150 | [9 empty] | 400010 | 400004.23 |  |  |  |  | 51 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
135 | 175 | [9 empty] | 400016 | 400002.68 |  |  |  |  | 52 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
160 | 200 | [9 empty] | 400025 | 400001.71 |  |  |  |  | 53 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
180 | 225 | [9 empty] | 400035 | 400001.25 |  |  |  |  | 54 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
205 | 250 | [9 empty] | 400050 | 400000.94 |  |  |  |  | 55 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
230 | 275 | [9 empty] | 400070 | 400000.67 |  |  |  |  | 56 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
255 | 300 | [9 empty] | 400095 | 400000.5 |  |  |  |  | 57 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
280 | 320 | [9 empty] | 400120 | 400000.41 |  |  |  |  | 58 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
290 | 350 | [9 empty] | 400150 | 400000.34 |  |  |  |  | 59 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
330 | 400 | [9 empty] | 400185 | 400000.29 |  |  |  |  | 60 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
375 | 450 | [9 empty] | 400240 | 400000.24 |  |  |  |  | 61 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
420 | 500 | [9 empty] | 500000 | N/D |  |  |  |  | 62 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
470 | 600 | [9 empty] | 500001.5 | 500020.2 |  |  |  |  | 63 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
570 | 700 | [9 empty] | 500002.5 | 500012.4 |  |  |  |  | 64 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
670 | 800 | [9 empty] | 500004 | 500007.79 |  |  |  |  | 65 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
770 | 1000 | [9 empty] | 500006 | 500005.25 |  |  |  |  | 66 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
950 | 1200 | [9 empty] | 500010 | 500003.17 |  |  |  |  | 67 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
1150 | 1400 | [9 empty] | 500016 | 500002.03 |  |  |  |  | 68 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
1350 | 1600 | [9 empty] | 500025 | 500001.33 |  |  |  |  | 69 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
1500 | 1700 | [9 empty] | 500035 | 500000.98 |  |  |  |  | 70 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
1600 | 1800 | [9 empty] | 500050 | 500000.76 |  |  |  |  | 71 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
1700 | 2000 | [9 empty] | 500070 | 500000.55 |  |  |  |  | 72 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
1900 | 2500 | [9 empty] | 500095 | 500000.43 |  |  |  |  | 73 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
2350 | 3000 | [9 empty] | 500120 | 500000.36 |  |  |  |  | 74 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
2800 | 4000 | [9 empty] | 500150 | 500000.31 |  |  |  |  | 75 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
3800 | 4500 | [9 empty] | 500185 | 500000.27 |  |  |  |  | 76 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
4250 | 5000 | [9 empty] | 500240 | 500000.23 |  |  |  |  | 77 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
4700 | ndisp | [9 empty] | 600000 | N/D |  |  |  |  | 78 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600001.5 | 600023.9 |  |  |  |  | 79 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600002.5 | 600014.7 |  |  |  |  | 80 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600004 | 600009.15 |  |  |  |  | 81 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600006 | 600006.14 |  |  |  |  | 82 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600010 | 600003.67 |  |  |  |  | 83 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600016 | 600002.33 |  |  |  |  | 84 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600025 | 600001.49 |  |  |  |  | 85 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600035 | 600001.09 |  |  |  |  | 86 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600050 | 600000.82 |  |  |  |  | 87 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600070 | 600000.59 |  |  |  |  | 88 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600095 | 600000.44 |  |  |  |  | 89 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600120 | 600000.36 |  |  |  |  | 90 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600150 | 600000.3 |  |  |  |  | 91 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600185 | 600000.25 |  |  |  |  | 92 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[11 empty] | 600240 | 600000.21 |  |  |  |  | 93 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 94 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 95 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 96 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 97 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 98 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 99 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 100 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 101 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 102 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 103 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 104 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 105 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 106 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 107 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 108 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 109 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 110 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 111 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 112 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 113 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 114 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 115 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 116 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 117 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 118 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 119 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 120 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 121 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 122 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 123 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 124 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 125 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 126 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 127 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 128 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 129 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 130 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 131 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 132 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 133 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 134 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 135 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 136 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 137 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 138 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 139 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 140 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 141 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 142 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 143 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 144 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 145 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 146 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 147 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 148 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 149 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 150 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 151 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 152 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 153 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 154 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 155 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 156 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 157 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 158 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 159 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 160 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 161 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 162 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 163 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 164 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 165 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 166 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 167 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 168 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 169 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 170 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 171 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 172 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 173 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 174 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 175 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 176 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 177 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 178 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 179 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 180 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 181 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 182 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 183 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 184 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 185 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 186 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 187 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 188 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 189 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 190 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 191 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 192 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 193 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 194 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 195 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 196 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 197 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 198 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 199 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 200 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 201 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 202 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 203 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 204 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 205 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 206 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 207 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 208 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 209 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 210 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 211 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 212 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 213 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 214 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 215 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 216 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 217 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 218 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 219 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 220 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 221 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 222 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 223 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 224 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 225 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 226 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 227 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 228 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 229 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 230 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 231 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 232 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 233 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 234 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 235 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 236 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 237 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 238 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 239 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 240 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 241 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 242 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 243 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 244 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 245 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 246 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 247 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 248 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 249 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78
[17 empty] | 250 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78